АКТ

на плотность и герметичность теплосети

с. Советское                                                                          22 августа 2022 года

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования Советский сельсовет от 04.08.2022 г. № 29 – п «Об утверждении Программы проведения готовности к отопительному периоду 2022-2023  годов», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  провела проверку готовности к отопительному периоду тепловой сети на плотность и герметичность от котлоагрегата до последнего участка, потребляющего тепловую энергию котельной ММ ООО «Акбулакская районная служба ЖКХ».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении объектов тепловой энергии:

Котельные № 1 и № 2

В результате обследования состояния теплосети, протяженностью 60 м, адрес объекта: Оренбургская область, Акбулакский район, село Советское, улица Центральная: теплотрассы, запорной арматуры и насосно-сетевого оборудования установлено:

- При гидравлическом испытании трубопроводов теплотрассы, запорной арматуры и насосного оборудования давление теплоносителя было поднято до рабочего + 25 % кг/см².

- По истечении 15 минут после отключения насоса давление теплоносителя в сети по манометру составило 2,0 кг/см².

- При обследовании тепловых колодцев, запорной арматуры и насосно-сетевого оборудования выявлено следующее:

-  при испытании теплотрассы явных признаков падения давления нет;

- при обследовании запорной арматуры, насосно-сетевого оборудования котельной замечаний нет.

Заключение  комиссии:

Теплосеть котельной, протяженностью 60 м, адрес объекта: Оренбургская область, Акбулакский район, село Советское, улица Центральная, обеспечит безаварийную работу котельной в ОЗП 2018-2019 г.

Председатель комиссии:

Глава МО Советский сельсовет                                           С.М. Кравченко

Члены комиссии:

Мастер ЖКХ                                                                         А.Г. Сименько

Директор МБОУ «Советская СОШ»                                   С.С. Деревянко

АКТ

промывки

с. Советское                                                                22 августа 2022 года

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования Советский сельсовет от 04.08.2022 г. № 29 - п, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» составила настоящий акт о нижеследующем:

- теплосеть, протяженностью 60 м, адрес объекта: Оренбургская область, Акбулакский район, село Советское, улица Центральная, промыта водой из водопровода до полного осветления. После промывки вода из водопровода не удалена.

Решение комиссии:

На основании вышеизложенного считать, что система промыта.

Председатель комиссии:

Глава МО Советский сельсовет                                     С.М. Кравченко

Члены комиссии:

Мастер ЖКХ                                                                     А.Г. Сименько

Директор «Советская СОШ»                                           С.С. Деревянко

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023гг.

с. Советское                                                                 22 августа 2022 года

Комиссия, образованная на основании постановления главы администрации муниципального образования Советский сельсовет от 04.08.2022 г. № 29-п, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 22 августа 2022 года, утвержденной

главой  администрации муниципального образования Советский сельсовет Кравченко Сергеем Михайловичем,

с 18 августа 2022 г. по 22 августа 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

муниципального образования Советский сельсовет.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- МБОУ «Советская СОШ»;

- Пришкольный интернат;

- СДК с. Советское.

- Теплосеть, протяженностью 60 м, адрес объекта: Оренбургская область, Акбулакский район, село Советское, улица Центральная.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности в отопительному периоду:

муниципальное образование Советский сельсовет готово к работе в зимних условиях.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Председатель комиссии:

Глава МО Советский сельсовет                    _________     С.М. Кравченко

Заместитель председателя комиссии            _________     А.К. Умаров

Члены комиссии:

директор Советская СОШ  _________   С.С. Деревянко

методист Советской ДК      _________     Н.И. Назарова

директор ММ ООО «Акбулакское ЖКХ»  _________     В.В. Крупко

ст. государственный инспектор Ростехнадзора _________     Н.А.Казакова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ___________20__ г. _____________________________________

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023гг.

22 августа 2022 года

Выдан  администрации муниципального образования Советский сельсовет

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. МБОУ «Советская СОШ»;

2. Дошкольная группа МБОУ «Советская СОШ»;

3. СДК с. Советское

4. Котельные (СОШ, СДК);

5.Теплосеть, протяженностью 60 м, адрес объекта: Оренбургская область, Акбулакский район, село Советское, улица Центральная.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 22.08.2021 г.

Глава МО Советский сельсовет          _________                С.М. Кравченко

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023гг.

с. Советское                                                                          22 августа 2022 года

Комиссия, образованная на основании постановления главы администрации муниципального образования Советский сельсовет от 04.08.2022 г. № 29-п, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 22 августа 2022 г., утвержденной

главой  администрации муниципального образования Советский сельсовет Кравченко Сергеем Михайловичем,

с 18 августа 2022 г. по 22 августа 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образования Советский сельсовет.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МБОУ «Советская СОШ»;

2. Пришкольный интернат;

3. СДК с. Советское

4. Котельная (СОШ);

5. Котельная (СДК)

6.Теплосеть, протяженностью 60 м, адрес объекта: Оренбургская область Акбулакский район, село Советское, ул. Центральная.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности в отопительному периоду:

муниципальное образование Советский сельсовет готово к работе в зимних условиях

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Председатель комиссии:

Глава МО Советский сельсовет                  _________     С.М. Кравченко

Заместитель председателя комиссии          _________      А.К. Умаров

Члены комиссии:   директор Советской СОШ     _________  С.С. Деревянко

методист Советской ДК        __________  Н.И. Назарова

директор ММ ООО « Акбулакское  ЖКХ»  __________  В.В. Крупко        ст. государственный инспектор Ростехнадзора   __________  Н.А. Казакова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ___________20__ г. _____________________________________