АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________________________________________________________

04.08.2022 г.                                                                                                № 29 – п

с. Советское

Об утверждении Программы проведения готовности к отопительному периоду

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103: «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314: «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии для оценки готовности к предстоящему отопительному периоду  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению 1.

2. Утвердить программу проведения оценки готовности  к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению 2, 3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования                                            С.М. Кравченко

Приложение  № 1

к  постановлению  главы

муниципального  образования

от  04.08.2022 г.  №  29-п

Состав

комиссии для оценки готовности к предстоящему отопительному периоду 2022-2023 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электро-, тепловой энергии

Кравченко Сергей Михайлович          - председатель комиссии

Умаров Абдула Калимулович             - заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Деревянко Светлана Сергеевна          - директор МБОУ «Советская СОШ »

(по согласованию)

Назарова Надежда Ивановна              - методист СДК с. Советское

(по согласованию)

Алкеева Бибигуль Тюлегеновна        - заведующая библиотекой с. Советское

(по согласованию)

Байтимирова Раушания Минибаевна – фельдшер ФАП с. Советское

(по согласованию)

Казакова Наталья Александровна – старший государственный инспектор

отдела государственного энергетического

надзора по Оренбургской области

(по согласованию)

________

Приложение  № 2

к  постановлению  главы                                                                                муниципального  образования

от 04.08.2022 г. № 29-п

П Р О Г Р А М М А

проведения оценки готовности  к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному периоду 2022/2023  года

Работа  комиссии  по  проведению оценки  готовности  объектов  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций  осуществляется  по  следующему  графику:

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 (СОШ, интернат) | до 31 августа текущего года. |
| 2. | Котельная № 2 (СДК) | до 31 августа текущего года |

При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций проверяются следующие вопросы:

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8. Обеспечение качества теплоносителей.

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период.

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

_________

Приложение  № 3

к  постановлению  главы

муниципального  образования

от 04.08.2022 г.  №  29-п

П Р О Г Р А М М А

проведения  оценки  готовности  потребителей  тепловой  энергии  к  отопительному  периоду 2022/2023  года

Работа  комиссии  по  проверке  готовности  объектов  потребителей  тепловой  энергии  осуществляется  по  следующему  графику:

| № п/п | Наименование объектов потребителей тепловой энергии | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Советская СОШ, интернат | до 31 августа текущего года |
| 2. | Советский СДК | до 31 августа текущего года |

При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103.

АКТ  № 1

оценки  готовности к отопительное периоду 2022/2023 гг.

с. Советское                                                                        22 августа 2022 г.

Комиссия, образованная  на основании постановления главы администрации МО Советский сельсовет № 29-п от 04 августа 2022 г., в соответствии   с   программой   проведения    оценки   готовности   к отопительному периоду от 04.08.2022 года, утвержденной Кравченко Сергеем Михайловичем                                                                                    ,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку готовности к отопительному периоду)

с 22 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела оценку готовности к отопительному периоду МБОУ «Советская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Оценка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1. Советская СОШ;

В ходе проведения оценки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения оценки готовности  к  отопительному

периоду: объект Советской  СОШ готов к работе в зимних условиях.

__________________________________________________________________

Приложение к акту оценки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.*

Председатель комиссии:                                                 C.М. Кравченко

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:   _________________ А.К. Умаров

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ____________________________  С.С. Деревянко

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  ____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

АКТ  № 2

оценки  готовности к отопительное периоду 2022/2023 гг.

с. Советское                                                                        22 августа 2022 г.

Комиссия, образованная  на основании постановления главы администрации МО Советский сельсовет № 29-п от 04 августа 2022 г., в соответствии   с   программой   проведения    оценки   готовности   к отопительному периоду от 04 августа 2022 года,   утвержденной               Кравченко Сергеем Михайловичем                                                                        ,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку готовности к отопительному периоду)

с 22 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела оценку готовности к отопительному периоду ДГ МБОУ «Советская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Оценка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1. Дошкольная группа МБОУ «Советская СОШ»;

В ходе проведения оценки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения оценки готовности  к  отопительному

периоду: объект ДГ МБОУ «Советская  СОШ» готов к работе в зимних условиях.

__________________________________________________________________

Приложение к акту оценки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.*

Председатель комиссии:                                                         C.М. Кравченко

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:   ________________ А.К. Умаров

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ___________________________ С.С. Деревянко

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  ____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

АКТ  № 3

оценки  готовности к отопительное периоду 2022/2023 гг.

с. Советское                                                                        04 августа 2022 г.

Комиссия, образованная  на основании постановления главы администрации МО Советский сельсовет № 29-п от 04 августа 2022 г., в соответствии   с   программой   проведения    оценки   готовности   к отопительному периоду от 04 августа 2022 года,   утвержденной               Кравченко Сергеем Михайловичем                                                                        ,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку готовности к отопительному периоду)

с 22 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела оценку готовности к отопительному периоду СДК с. Советское

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Оценка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1. Сельский дом культуры с. Советское;

В ходе проведения оценки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения оценки готовности  к  отопительному

периоду: объект «СДК с. Советское» готов к работе в зимних условиях.

__________________________________________________________________

Приложение к акту оценки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.*

Председатель комиссии:                                                 C.М. Кравченко

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:   __________ А.К. Умаров

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ____________________________  Н.И. Назарова

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  ____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

АКТ  № 4

оценки  готовности к отопительное периоду 2022/2023 гг.

с. Советское                                                                        22 августа 2022 г.

Комиссия, образованная  на основании постановления главы администрации МО Советский сельсовет № 29-п от 04 августа 2022 г., в соответствии   с   программой   проведения    оценки   готовности   к отопительному периоду от 04 августа 2022 года,   утвержденной               Кравченко Сергеем Михайловичем                                                                        ,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку готовности к отопительному периоду)

с 22 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела оценку готовности к отопительному периоду ФАП с. Советское

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Оценка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1. ФАП с. Советское

В ходе проведения оценки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения оценки готовности  к  отопительному

периоду: объект ФАП с. Советское готов к работе в зимних условиях.

__________________________________________________________________

Приложение к акту оценки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.*

Председатель комиссии:                                                 C.М. Кравченко

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:   __________ А.К. Умаров

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                _____________________ Р.М. Байтимирова

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  ____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к  отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан МБОУ«Советская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1. Советская СОШ.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 22.08.2022 г. № 1.

Глава муниципального образования

Советский сельсовет                                                                С.М. Кравченко

Приложение

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан ДГМБОУ «Советская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1. Дошкольная группа МБОУ «Советская СОШ».

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 22.08.2022 г. № 2.

Глава муниципального образования

Советский сельсовет                                                                С.М. Кравченко

Приложение

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан  Сельскому дому культуры с. Советское

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1. СДК с. Советское.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 22.08.2022 г. № 3.

Глава муниципального образования

Советский сельсовет                                                                С.М. Кравченко

Приложение

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан Фельдшерско-акушерскому пункту с. Советское

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1. ФАП с. Советское.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 22.08.2022 г. № 4.

Глава муниципального образования

Советский сельсовет                                                                С.М. Кравченко